| 一、技术服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| 一 | 产品名称：高级男性护理模拟人 |  |
| 1 | 设备数量：高级男性护理模拟人2套 |  |
| 2 | - 高级男性护理模拟人参数(每套） |  |
| 2.1 | 模型为成年男性整体人，由高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝。 |  |
| 2.2 | 关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位 |  |
| 2.3 | 能完成床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 |  |
| 2.4 | 心肺复苏术 |  |
| 2.4.1 | 执行标准：《2020 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 |  |
| 2.4.2 | 头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 |  |
| 2.4.3 | 训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。 |  |
| 2.4.4 | 考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条能够提示过小、正确、过大等操作。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大，气体进胃时有指示灯提示。 |  |
| 2.5 | 眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 |  |
| 2.6 | 可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 |  |
| 2.7 | 有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。 |  |
| 2.8 | 鼻饲：可抽出模拟胃液 |  |
| 2.9 | 洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml |  |
| 2.10 | 导尿：男女可互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 |  |
| 2.11 | 灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 |  |
| 2.12 | 压疮护理：配有溃疡期压疮模块，可进行伤口的评估、测量与清洗 |  |
| 2.13 | 造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 |  |
| 2.14 | 静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习 |  |
| 2.15 | 肌肉注射：臀部、股外侧 |  |
| 2.16 | 皮下注射：上臂三角肌 |  |
| 2.17 | 可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换 |  |
| 2.18 | 包含吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作 |  |
| 3 | 配置清单 |  |
| 3.1 | 高级男性护理模拟人（电子版） 1 件 |  |
| 3.2 | 女性生殖器 1 个 |  |
| 3.3 | 小电子盒 1 个 |  |
| 3.4 | 输液袋 2 袋 |  |
| 3.5 | 润滑剂 1 瓶 |  |
| 3.6 | 模拟血液 1 瓶 |  |
| 3.7 | 模拟碘酊 1 瓶 |  |
| 3.8 | 一次性使用吸痰管 1 套 |  |
| 3.9 | 一次性使用无菌注射器（5ML) 1 支 |  |
| 3.10 | 一次性使用无菌导尿管 1 套 |  |
| 3.11 | 一次性使用胃管 1 套 |  |
| 3.12 | 一次性使用输液器（带针） 1 套 |  |
| 3.13 | 一次性成人识别手腕带 1 条 |  |
| 3.14 | 止血带 1 根 |  |
| 3.15 | 衣服 1 套 |  |
| 3.16 | 无菌纱布 1 包 |  |
| 二 | 高级多功能护理模拟人 |  |
| 1 | 设备数量：高级多功能护理模拟人1套 |  |
| 2 | 高级多功能护理模拟人参数 |  |
| 2.1 | 模型为成年男性，由高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突。 |  |
| 2.2 | 关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 |  |
| 2.3 | 能实现床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 |  |
| 2.4 | 瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 |  |
| 2.5 | 可进行乳房护理。 |  |
| 2.6 | 鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 |  |
| 2.7 | 洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml。 |  |
| 2.8 | 导尿：男女可互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 |  |
| 2.9 | 灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 |  |
| 2.10 | 造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 |  |
| 2.11 | 口腔护理: 有活动义齿 。 |  |
| 2.12 | 能进行气管切开术后护理。 |  |
| 2.13 | 心肺音听诊模型有五个心音听诊点,七个肺音听诊点，两个肠鸣音听诊点。通过遥控器可选择≥64种不同的心音（收缩期吹风样杂音、捻发音、心房纤颤、室性心动过速、期前收缩、舒张早期奔马律等），≥17种不同的肺音（支气管呼吸音、支气管呼吸音伴大湿啰音、支气管肺泡呼吸音、胸膜摩擦音等）及≥3种肠鸣音（肠鸣音正常、肠鸣音亢进、肠鸣音减弱）。教师可任意选择不同的心肺音，让学生通过比较做出诊断。 |  |
| 2.14 | 无线遥控选择心肺音，方便教师考核，专用听诊器。 |  |
| 2.15 | 配备彩色液晶显示遥控器。 |  |
| 2.16 | 肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换。 |  |
| 2.17 | 右手为动脉手臂，可穿刺操作训练。 |  |
| 2.18 | 其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 高级多功能护理人 1 件 |  |
| 3.2 | 女性生殖器 1 件 |  |
| 3.3 | 穿戴式听诊马甲 1 件 |  |
| 3.4 | 听诊器 1 套 |  |
| 3.5 | 遥控器 1 个 |  |
| 3.6 | 输液袋（管夹、直通） 2 个 |  |
| 3.7 | 5ml注射器 1 个 |  |
| 3.8 | 吸痰管 1 支 |  |
| 3.9 | 模拟血液 1 瓶 |  |
| 3.10 | 衣服 1 套 |  |
| 3.11 | 模拟碘酊 1 瓶 |  |
| 3.12 | 导尿管 1 支 |  |
| 3.13 | 胃管 1 支 |  |
| 3.14 | 润滑剂 1 瓶 |  |
| 3.15 | 止血带 1 根 |  |
| 3.16 | 手腕带 1 条 |  |

二、商务要求

| 序号 | 询价要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期：合同签订后1个月内可到货（具体根据招标人通知）。 |  |
|  | 到货地点：温州市第七人民医院指定位置 |  |
|  | 报价要求 |  |
|  | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、技术培训费、保修、检验检疫、计量等所有费用。 |  |
|  | 提供投标产品分项价格清单 |  |
|  | 投标及合同货币：人民币。 |  |
|  | 投标时标明所有的易耗品及1000元以上维修备件的清单和供货价。提供不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格的最优惠报价，并承诺使用期限内售价不得高于此价格。如未列明，则默认为日后日常使用中易耗品或1000元以上的维修备件免费提供。 |  |
|  | 投标范围的货物，应由中标商直接供应，不得转让他人供应。 |  |
|  | 质保及售后 |  |
|  | 质保≥3年，为该套设备的免费保修期（含所有附件），须出具原厂保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。保修期自验收签字之日起计算。 |  |
|  | 培训 |  |
|  | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
|  | 中标方应对买方的操作人员/医生进行培训并承担所有费用，请提供培训方案。 |  |

附件三：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表总计价应与附件二中“1、投标报价一览表”中投标报价相一致。

2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：