温州市第七人民医院

比选采购文件

项目名称：气动物流系统维保

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：气动物流系统维保

（三）预算金额： 80000

- 二、采购内容

- 1、服务地点:温州市第七人民医院（潘桥院区）

- 2、服务范围：气动物流设备日常维护保养及提供维修，保养所需的配件（传输瓶除外）；

- 3、服务要求：2小时内响应24小时内处理好日常故障报修，确保气动物流设备运行正常；

- 4、维保期限：自合同签订之日起1年。

- 5、费用说明：维保金额包含合约期限内气动物流设备维保过程中所产生的人工费、技术费、配件费（传输桶除外）、税费等其它所有费用；

- 6、结算方式：维保至6个月支付合同总额的50%，维保至12个月设备无质量问题支付剩余合同总额的50%。付款时乙方提供正规税务发票。

- 三、投标文件组成

- 投标报价单（附件一）

- 法定代表人授权书（附件二）

- 企业法人有效营业执照复印件

- 投标承诺函（附件三）

- 投标人认为需要提供的其他技术资料

- 以上复印件均需加盖公章。

- 四、评审方法

- 1、满足医院各项要求且注明投标报价，投标报价最低的投标人为中标人，所报报价包含合约期限内气动物流设备维保过程中所产生的人工费、技术费、配件费（传输瓶除外）、税费等其它所有费用。投标人所报投标报价不得超过项目预算金额，否则当无效标处理。

- 2、投标人不得进行影响服务质量或者诚信履约的恶意报价。投标人报价低于预算金额50%（含）的，必须在报价文件中详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因（包括具体成本测算（含人工、材料、服务等分项成本构成）、其他证明报价合理性相关的说明、材料等），未提供的投标无效。

- 六、合同主要条款

（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

招标人：温州市第七人民医院（以下简称甲方）

中标人：                  （以下简称乙方）

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

- 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺函

4、投标文件

5、招标文件

- 三、服务内容

| 维护设备名称 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 工作站 | 主要工作： 清洁外观、整体完好，旋转正常、正常发送接收 主控板检查节点属性校正，功能检测 液晶屏检查无花屏，显示完整，亮度适中 键盘检查所有按键感应灵敏 路由传感器检查信号感应灵敏 读卡器检查快速读取传输瓶IC卡 电机皮带检查无掉齿，平稳带动转子，无异响 |
| 换向器 | 主要工作： 换向器板卡检查定期清洁、信号显示正常，节点属性存储正常 转子总成检查转子定位无偏移，传输瓶通过时安静、无异响 路由传感器检查信号感应灵敏 |
| 三向阀 | 主要工作： 三向阀控制板检查信号显示正常，节点属性存储正常 转子总成检查转子定位无偏移，转子吹吸风时平稳切换，无异响 过滤网检查定期清理，无灰尘粘附 |
| 配电柜 | 主要工作： 输出电压380V 输出电压220V 系统通电正常 风机保护器工作正常 |
| 中心控制器软件 | 主要工作： 主控软件可以正常打开，工作 软件报警记录正常 软件详细记录正常 |
| 传输管道 | 主要工作： 管道无漏风情况 管道无脱开情况 |

四、技术服务费用及支付方式

1、服务期限：       年     月      日至     年      月     日。

2、服务费为：元（大写：）

- 免费提供易损备件（传输瓶除外）

- 免费对损坏的电路板进行维修

- 医院出现无法解决的故障时电话通知乙方。

- 3、服务费支付方式：维保到半年内即：   年    月    日前支付合同总价的50%合计人民币：      元，维保到合同一年内即：    年    月     日支付剩余合同总价的50%合计人民币：      元。

- 4、汇款形式：甲方以汇票或银行转帐方式支付； 乙方开具服务业发票。

- 五、乙方职责

1、因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

2、因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

3、因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

4、随时向甲方提供乙方最新的物流软件版本（包括中心计算机、工作站、换向器、三向阀、电源控制器）。

5、每月填写好站点巡检记录表、故障记录表，月底交甲方气动物流系统管理人员。

6、每季度对整个物流系统进行全面检查，包含合同约定的所有设备、零部件的工作情况，并出具检测维护报告。对发现的小问题及时处理，较为严重的问题向医院提出解决方案并负责解决。

7、根据甲方的要求，对甲方新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

8、处理物流运行过程中出现的疑难问题。

9、乙方工程师在医院服务时，应自觉遵守甲方管理制度，爱护甲方设备。若因乙方原因造成甲方设备设施损坏的，由乙方负责维修、更换或照价赔偿。

10、乙方指定专人负责甲方物流系统维护，公开维修电话，直接接受甲方报修、报检，并确保报修电话畅通。

11、乙方须保证待命时间7*24小时，白天2小时内响应。乙方可通过远程网络技术对系统进行监控，实现技术支持，保证及时快速响应及解决设备问题。通过远程网络无法解决的故障需在2小时内到达现场。

12、甲方有权要求乙方更换不符合甲方工作要求的维保人员。

13、物流系统维护所需的备件替代说明：

除了下列情况之外，乙方将免费提供备件维修：

①人为故意损坏或违章操作；

②医院漏水、着火而造成物流设备损坏；

③甲方服务范围外的其它设备出现故障而导致的物流设备损坏；

④进户电源超过了380VAC+10%；

- 六、甲方职责

1、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供必要的工作条件；

2、提出准确的服务要求，提供与之有关的背景资料、技术数据等。

3、积极配合乙方提出的配合请求，提供必要的协助。

4、负责监督、控制及管理物流系统的使用。

5、约束其医护人员非正确使用物流系统。

6、甲方操作人员在使用设备时应严格遵守操作规程，不应在主机安装与业务无关的其他软件、上网下载软件、玩电脑游戏等。因为这些软件有可能使系统感染病毒，并导致系统无法正常工作。

7、甲方操作人员在未征得乙方维护工程师同意后，不应变更硬件、修改物流组态软件。

8、指定熟悉物流设备的医院内部维护人员作为和乙方工程师的现场联系人。

- 七、双方承担各自违约责任

甲方责任：

1、未按约定向乙方提供工作条件，或未按约定完成配合事项，影响服务进度和质量，甲方应承担一切责任。

2、逾期支付服务费用，逾期三周，乙方有权终止服务，甲方应承担有关责任。

乙方责任：

1、乙方提供服务不符合合同约定，负责返工或提供补救措施，（因甲方使用、保管不当造成设备损坏或由于甲方原因造成缺陷除外）。

2、乙方对物流系统出现较大问题，而没有及时处理，乙方应承担有关责任。

- 八、争议处理

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

- 九、合同生效及其他

1、合同经双方签字并加盖公章后生效。

2、合同签定地点：合同执行地。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

- 十、其它

1）招标文件、补充文件、投标文件及答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2）本合同一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效，违约及其处罚按民法典及本合同有关条款执行。

3) 以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

授权代表：（签字）                        授权代表：（签字）

地址：                                    地址：

日期：                                    日期：

附件一：

### 投标报价单

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动物流系统维保 | 小写： | 1年 | 温州市第七人民医院（潘桥院区） |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明：

- 报价人应现场勘查，综合考虑各种风险。

- 该报价包含合约期限内气动物流设备维保过程中所产生的人工费、技术费、配件费（传输瓶除外）、税费等其它所有费用。

- 投标人所报投标报价不得超过项目预算金额，否则当无效标处理。

- 投标人不得进行影响服务质量或者诚信履约的恶意报价。投标人报价低于预算金额50%（含）的，必须在报价文件中详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因（包括具体成本测算（含人工、材料、服务等分项成本构成）、其他证明报价合理性相关的说明、材料等），未提供的投标无效。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

投标承诺函

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：