| 一、技术服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| 一 | 产品名称：身心减压舱 |  |
| 1 | 设备数量：2套 |  |
| 2 | - 太空舱 |  |
| 2.1 | 具有无重力做感技术。 |  |
| 2.2 | 支持音乐律动按摩：按摩与音乐同步。 |  |
| 2.3 | 具有双L型机械手按摩导轨：≥125CM的按摩行程，可比普通导轨行程增加一倍，覆盖颈部、肩部、背部、腰部、腿部等，行走贴合人体曲线。 |  |
| 2.4 | 支持大精湛按摩手法，轮机械手按摩：≥6个柔软按摩橡胶头；≥3档宽幅调节；≥6档按摩力度。 |  |
| 2.5 | 支持智能体型监测：3D人体扫描测量系统启动，电脑可自动监测用户的体型。 |  |
| 2.6 | 腿部气囊环抱包裹，配合自动升降进行拉筋伸展。 |  |
| 2.7 | 具有摇篮模式 |  |
| 2.8 | 具有贴心按摩程序：包含活力按摩、全身舒展、睡眠模式、颈腰模式、体验模式、舒展模式等。 |  |
| 2.9 | 全身气囊包裹：均匀施压，覆盖全身百分之七十以上面积，肩部≥4组气囊；手部≥16组气囊；腰部≥8组气囊；腿部≥12组气囊；脚部≥12组气囊。 |  |
| 2.10 | 足底滚轮刮痧：足底三段式滚揉刮痧指压，配合包裹式气囊夹揉。 |  |
| 2.11 | 支持腰部热疗。 |  |
| 2.12 | 身心反馈主机：屏幕尺寸：≥21.5寸；处理器：RK3288；运行内存：≥4GB；存储容量：≥64GB |  |
| 3 | 软件 |  |
| 3.1 | - 通过生物反馈技术进行身心调试快速缓解压力，提高抗压能力与情绪的稳定性。 |  |
| 3.2 | 系统具备放空大脑、音乐放松、睡眠治疗、催眠体验、教学中心（包含呼吸训练、应用训练、专业方案三大模块）、冥想训练（包含改善睡眠、情绪管理）等功能。 |  |
| 3.3 | 个人中心可存储用户的行为治疗报告、音乐放松报告、心理训练报告等。 |  |
| 3.4 | 提供音乐反馈系统计算机软件著作权登记证。 |  |
| 3.5 | 提供该设备CMA“音乐反馈系统软件”测试报告，测试内容包含：CBT认知行为治疗、放空大脑、音乐放松（智能放松、自助体验）、睡眠治疗、教学中心、冥想训练、心理训练、呼吸训练等（提供相关证明文件） |  |
| 4 | 配置清单 |  |
| 4.1 | SL行程太空舱机械手臂按摩椅1套 |  |
| 4.2 | 智能减压调适训练系统1套 |  |
| 4.3 | 身心反馈主机1套 |  |
| 4.4 | 无线生理指标采集仪1套 |  |
| 4.5 | 万向移动工作站1套 |  |
| 4.6 | 万向显示器支架1套 |  |

二、商务要求

| 序号 | 询价要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期：合同签订后1个月内可到货（具体根据招标人通知）。 |  |
|  | 到货地点：温州市第七人民医院指定位置 |  |
|  | 报价要求 |  |
|  | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、技术培训费、保修、检验检疫、计量等所有费用。 |  |
|  | 投标时标明所有的易耗品及1000元以上维修备件的清单和供货价。提供不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格的最优惠报价，并承诺使用期限内售价不得高于此价格。如未列明，则默认为日后日常使用中易耗品或1000元以上的维修备件免费提供。 |  |
|  | 投标范围的货物，应由中标商直接供应，不得转让他人供应。 |  |
|  | 质保及售后 |  |
|  | 质保≥3年，为该套设备的免费保修期（含所有附件），所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。保修期自验收签字之日起计算。 |  |
|  | 培训 |  |
|  | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
|  | 中标方应对买方的操作人员/医生进行培训并承担所有费用。 |  |

三、报价文件

报价文件

#### 1、投标报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身心减压舱 |  | 运杂及保险费、技术服务费、售后服务费等所有费用均含在投标总价中 |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：