## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 温州市第七人民医院(潘桥院区)住院楼至后勤楼连廊工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 温州市第七人民医院(潘桥院区)住院楼至后勤楼连廊工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建部分-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建部分-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
1 | 010501001003 | 垫层 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C20 | m3 | 0.375
2 | 010501003003 | 独立基础 | 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30 | m3 | 0.437
3 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.024
4 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.053
|  | F 金属结构工程 |  |  | 0
5 | 010603002003 | 空腹钢柱 | 钢柱GZ01： 1、钢管120*8，采用优质Q235B碳素结构钢 2、钢构件非外露钢材表面采用热浸镀锌处理，锌膜厚度详设计说明；外露钢材的表面处理采用常温氟碳喷漆处理，除面漆外，其他应在工厂完成，颜色送样后由建设单位确定，漆膜(干膜)的厚度及耐火要求详设计说明； 3、钢柱内部填充泡沫填充物 4、含制作、安装、运输、油漆、连接加强钢构件等一切费用 | t | 2.061
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010604001003 | 钢梁 | 钢梁GL01、GL02： 1、钢管150X120X8、钢管200X120X10，采用优质Q235B碳素结构钢 2、钢构件非外露钢材表面采用热浸镀锌处理，锌膜厚度详设计说明；外露钢材的表面处理采用常温氟碳喷漆处理，除面漆外，其他应在工厂完成，颜色送样后由建设单位确定，漆膜(干膜)的厚度及耐火要求详设计说明； 3、含制作、安装、运输、油漆、连接加强钢构件等一切费用 | t | 4.251
7 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1、钢柱钢板加劲肋，350*350*16mm、550*475*20后置钢埋板(热浸镀锌) 2、含制作、安装、焊接、连接螺栓（含钢筋及普通螺栓，不含高强螺栓）、油漆等一切费用 | t | 0.349
8 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 16-M16x320mm高强螺栓,材质为A2-70不锈钢 | 套 | 16
|  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010901004001 | 玻璃屋面 | 雨棚屋面（玻璃）： 1、8TP+1.52PVB+8TP夹层玻璃面层 2、口80x5mm、口70x4mm氟碳喷涂方管龙骨与钢构件焊接；铝合金玻璃附框、铝合金压块,L=50 @300、L25X2组角角铝 L=16mm、铝合金防坠落方管 @300（每块玻璃下不少于三道）固定 3、清单工程量为投影面工程，投标单位应综合考虑屋面坡度、造型及收边等影响，综合考虑报价 4、含制作、安装、运输、埋件、油漆、螺钉、垫片、胶带、胶条、密封胶、结构胶、泡沫棒等一切费用 | m2 | 85.72
10 | 010901002003 | 型材屋面 | 铝单板造型屋面： 1、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板面层 2、钢龙骨及连接件与钢构件焊接；L28x23x3铝角码 L=40mm @300固定 3、钢钢龙骨及连接件非外露钢材表面采用热浸镀锌处理，锌膜厚度详设计说明；外露钢材的表面处理采用常温氟碳喷漆处理，除面漆外，其他应在工厂完成，颜色送样后由建设单位确定，漆膜(干膜)的厚度及耐火要求详设计说明； 4、含制作、安装、运输、油漆、埋件、螺钉、铆钉、垫片、胶带、胶条、密封胶、结构胶、泡沫棒、铝板异形费及折边费等一切费用； | m2 | 297.463
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 雨棚吊顶： 1、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板面层，缝隙填充 2、型钢龙骨与钢构件焊接 3、清单工程量为投影面工程，投标单位应综合考虑造型、侧面、收边等影响，综合考虑报价 3、含制作、安装、运输、油漆、埋件、螺钉、铆钉、垫片、胶带、胶条、密封胶、结构胶、泡沫棒、铝板异形费及折边费等一切费用； | m2 | 20.818
12 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 雨棚吊顶： 1、铝合金格栅50@200 2、铝合金格栅边框固定 3、清单工程量为投影面工程，投标单位应综合考虑造型、收边影响，综合考虑报价 4、含制作、安装、运输、油漆、埋件、螺钉、垫片、胶带、胶条、密封胶、结构胶、泡沫棒等一切费用 | m2 | 85.72
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011210002001 | 金属隔断 | 金属造型隔断： 1、装饰铝方通造型隔断 3、清单工程量为投影面工程，投标单位应综合考虑造型、收边影响，综合考虑报价 4、含制作、安装、运输、油漆、连接件等费用； | m2 | 120.92
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
14 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、18厚300×300仿荔枝面芝麻灰花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实(夯实系数94%) | m2 | 131.14
15 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、18厚200×600仿烧面芝麻黑花岗岩压边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实(夯实系数94%) | m2 | 22.14
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 连廊综合脚手架 ~檐高7m以内 | 项 | 1
2 | 011702001005 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3
3 | 011702001006 | 基础 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 5.82
4 | 01B001 | 场地清洁 | 施工单位在施工结束后需对施工场地进行场地精保洁 | 项 | 1
5 | 01B002 | 二次搬运 | 建筑材料二次搬运费 | 项 | 1
6 | 01B003 | 成品保护 | 施工期间需对原有建筑物、非施工区域，管线或设备进行保护，如若因施工原因对原有建筑物、非施工区域，管线或设备造成破坏的，无条件修复原样 | 项 | 1
7 | 01B004 | 场地平整拆除 | 施工现场对外墙面及地面进行施工场地平整抬高，拆除或开挖等方式用以达到施工要求及图纸标高要求，包含本项目所有的建筑垃圾清理清运，投标单位自行踏勘现场结合图纸，综合考虑报价 | 项 | 1
8 | 01B005 | 场地平整恢复 | 施工现场对外墙面、草坪、路缘石及部分石材地面进行平整恢复，投标单位自行踏勘现场结合图纸，综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 01B006 | 其他措施费 | 施工单位在施工过程中需做好对应措施，保证医院的正常工作，以及清单未提及的其他措施费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 25000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 25000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 预留金 | 项 | 25000.00
合计 |  |  | 25000.00

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:土建部分-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班
2 | 电动夯实机250N·m | 台班
3 | 汽车式起重机20t | 台班
4 | 汽车式起重机40t | 台班
5 | 门式起重机10t | 台班
6 | 叉式起重机5t | 台班
7 | 载货汽车4t | 台班
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
9 | 钢筋调直机14mm | 台班
10 | 钢筋切断机40mm | 台班
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
12 | 木工圆锯机500mm | 台班
13 | 台式钻床16mm | 台班
14 | 摇臂钻床50mm | 台班
15 | 剪板机40×3100mm | 台班
16 | 联合冲剪机16mm | 台班
17 | 刨边机12000mm | 台班
18 | 半自动切割机100mm | 台班
19 | 型钢剪断机500mm | 台班
20 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班
21 | 电动扭力扳手 | 台班
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
23 | 交流弧焊机42kV·A | 台班
24 | 直流弧焊机32kW | 台班
25 | 对焊机75kV·A | 台班
26 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
28 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班
29 | 双组分注胶机 | 台班
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班